ZAWORY SZYBKO-ZAMYKAJĄCE PN16 / PN25

typ: szybko-zamykający, prosty, kołnierzowy, zrywany ręcznie; sterowany pneumatycznie
nr kat.: 231-I, 231-IP
PN 25 (również PN6, PN10, PN16)
DN 15-150
temp.: do +120°C
medium: paliwo dieselowskie
zastosowanie: szybkie (awaryjne) odcinanie przepływu czynnika w instalacji
karta w *.pdf

typ: szybko-zamykający, kątowy, kołnierzowy, zrywany ręcznie; sterowany pneumatycznie
nr kat.: 232-I, 232-IP
PN 25 (również PN6, PN10, PN16)
DN 15-150
temp.: do +120°C
medium: paliwo dieselowskie
zastosowanie: szybkie (awaryjne) odcinanie przepływu czynnika w instalacji

typ: szybko-zamykający, prosty/kątowy, kołnierzowy, z kółkiem ręcznym, sterowany pneumatycznie lub hydraulicznie
nr kat.: 233-KI, 234-KI
PN 16 (również PN6, PN10, JIS-5K, JIS-10K, ANSI Class 150)
DN 15-150
temp.: do +140°C
medium: paliwo dieselowskie
zastosowanie: szybkie (awaryjne) odcinanie przepływu czynnika w instalacji za pomocą siłownika pneumatycznego lub hydraulicznego