ZAWORY ZAPOROWE PN40

typ: zaporowy, prosty, kołnierzowy
nr kat.: 218
PN 40 (również PN6, PN10, PN16, PN25)
DN 15-300
temp.: -10°C ... +450°C
medium: woda, para, olej, woda morska, czynniki aktywne chemicznie, ropopochodne
zastosowanie: odcinanie przepływu czynnika roboczego; w wykonaniu z grzybem regulacyjnym służą ponadto do dławienia przepływu

typ: zaporowy, kątowy, kołnierzowy
nr kat.: 222
PN 40 (również PN6, PN10, PN16, PN25)
DN 15-250
temp.: -10°C ... +450°C
medium: woda, para, olej, woda morska, czynniki aktywne chemicznie, ropopochodne
zastosowanie: odcinanie przepływu czynnika roboczego; w wykonaniu z grzybem regulacyjnym służą ponadto do dławienia przepływu

typ: zaporowy, prosty, kołnierzowy
nr kat.: 450
PN 40 (również PN6, PN10, PN16, PN25)
DN 15-25
temp.: -10°C ... +450°C
medium: woda, para, olej, woda morska, czynniki aktywne chemicznie, ropopochodne
zastosowanie: odcinanie przepływu czynnika roboczego; w wykonaniu z grzybem regulacyjnym służą ponadto do dławienia przepływu

typ: zaporowy, prosty, z końcówkami do spawania
nr kat.: 218S
PN 40 (również PN6, PN10, PN16, PN25)
DN 65-250
temp.: -10°C ... +450°C
medium: woda, para, olej, woda morska, czynniki aktywne chemicznie, ropopochodne
zastosowanie: odcinanie przepływu czynnika roboczego; w wykonaniu z grzybem regulacyjnym służą ponadto do dławienia przepływu

typ: zaporowy, prosty, z końcówkami do spawania
nr kat.: 450S
PN 40 (również PN6, PN10, PN16, PN25)
DN 15-50
temp.: -10°C ... +450°C
medium: woda, para, olej, woda morska, czynniki aktywne chemicznie, ropopochodne
zastosowanie: odcinanie przepływu czynnika roboczego; w wykonaniu z grzybem regulacyjnym służą ponadto do dławienia przepływu

Typ: zaporowy z grzybem dławiącym (regulacyjnym), prosty, kołnierzowy
nr kat.: 228
PN 40 (również PN6, PN10, PN16, PN25)
DN 32-250
temp.: -10°C ... +450°C
medium: woda, para, olej, woda morska, czynniki aktywne chemicznie, ropopochodne
zastosowanie: odcinanie przepływu czynnika roboczego; w wykonaniu z grzybem regulacyjnym służą ponadto do dławienia przepływu

ZAWORY ZAPOROWE MIESZKOWE PN 40

typ: zaporowy z uszczelnieniem mieszkowym, prosty, kołnierzowy
nr kat.: 450M
PN 40 (również PN6, PN10, PN16, PN25)
DN 15-25
temp.: -10°C ... +450°C
medium: woda, para, olej, woda morska, czynniki aktywne chemicznie, ropopochodne
zastosowanie: odcinanie przepływu czynnika roboczego, stosowanie w sytuacjach, gdzie czynnik powoduje szczególne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego i środowiska naturalnego; w wykonaniu z grzybem regulacyjnym służą ponadto do dławienia przepływu

typ: zaporowy z uszczelnieniem mieszkowym, kątowy, kołnierzowy
nr kat.: 222M
PN 40
DN 15-25
temp.: -10°C ... +450°C
medium: woda, para, olej, woda morska, czynniki aktywne chemicznie, ropopochodne
zastosowanie: odcinanie przepływu czynnika roboczego, stosowanie w sytuacjach, gdzie czynnik powoduje szczególne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego i środowiska naturalnego; w wykonaniu z grzybem regulacyjnym służą ponadto do dławienia przepływu

typ: zaporowy z uszczelnieniem mieszkowym, prosty/kątowy, kołnierzowy
nr kat.: 218M/222M
PN 40
DN 32-100
temp.: -10°C ... +450°C
medium: woda, para, olej, woda morska, czynniki aktywne chemicznie, ropopochodne
zastosowanie: odcinanie przepływu czynnika roboczego, stosowanie w sytuacjach, gdzie czynnik powoduje szczególne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego i środowiska naturalnego; w wykonaniu z grzybem regulacyjnym służą ponadto do dławienia przepływu

typ: zaporowy z uszczelnieniem mieszkowym, prosty/kątowy, kołnierzowy
nr kat.: 218M/222M
PN 40
DN 125-250
temp.: -10°C ... +450°C
medium: woda, para, olej, woda morska, czynniki aktywne chemicznie, ropopochodne
zastosowanie: odcinanie przepływu czynnika roboczego, stosowanie w sytuacjach, gdzie czynnik powoduje szczególne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego i środowiska naturalnego; w wykonaniu z grzybem regulacyjnym służą ponadto do dławienia przepływu

ZAWORY ZAPOROWE PN100

typ: zaporowy, prosty, kołnierzowy
nr kat.: 422
PN 100 (również PN63, PN64)
DN 15-25
temp.: -29°C ... +425°C
medium: woda, para, olej, woda morska, czynniki ciekłe i gazowe
zastosowanie: odcinanie przepływu czynnika roboczego; w wykonaniu z grzybem regulacyjnym służą ponadto do dławienia przepływu

typ: zaporowy, prosty, z końcówkami do spawania
nr kat.: 422S
PN 100 (również PN63, PN64)
DN 15-25
temp.: -29°C ... +425°C
medium: woda, para, olej, woda morska, czynniki ciekłe i gazowe
zastosowanie: odcinanie przepływu czynnika roboczego; w wykonaniu z grzybem regulacyjnym służą ponadto do dławienia przepływu

typ: zaporowy, prosty, kołnierzowy
nr kat.: 430
PN 100 (również PN63, PN64)
DN 32-100
temp.: -10°C ... +450°C
medium: woda, para, olej, woda morska, czynniki ciekłe i gazowe
zastosowanie: odcinanie przepływu czynnika roboczego; w wykonaniu z grzybem regulacyjnym służą ponadto do dławienia przepływu

typ: zaporowy, prosty, z końcówkami do spawania
nr kat.: 430S
PN 100 (również PN63, PN64)
DN 32-100
temp.: -10°C ... +450°C
medium: woda, para, olej, woda morska, czynniki ciekłe i gazowe
zastosowanie: odcinanie przepływu czynnika roboczego; w wykonaniu z grzybem regulacyjnym służą ponadto do dławienia przepływu

ZAWORY ZAPOROWE PN100 Z MIESZKOWYM USZCZELNIENIEM DŁAWNICY

typ: zaporowy z mieszkowym uszczelnieniem dławnicy
nr kat.: 422MS
PN 100
DN 15-25
temp: -10°C ...+450°C
medium: woda, para, olej, neutralne czynniki ciekłe i gazowe
zastosowanie: odcinanie przepływu czynnika roboczego; w wykonaniu z grzybem regulacyjnym służą ponadto do dławienia przepływu


ZAWORY ZAPOROWE PN160

typ: zaporowy, prosty, kołnierzowy
nr kat.: 530
PN 160 (również PN63, PN64, PN100)
DN 15-32
temp.: -10°C ... +425°C
medium: woda, para, olej, woda morska, czynniki ciekłe i gazowe
zastosowanie: odcinanie przepływu czynnika roboczego; w wykonaniu z grzybem regulacyjnym służą ponadto do dławienia przepływu

typ: zaporowy, prosty, z końcówkami do spawania
nr kat.: 530S
PN 160 (również PN63, PN64, PN100)
DN 15-50
temp.: -10°C ... +425°C
medium: woda, para, olej, woda morska, czynniki ciekłe i gazowe
zastosowanie: odcinanie przepływu czynnika roboczego; w wykonaniu z grzybem regulacyjnym służą ponadto do dławienia przepływu

ZAWORY ZAPOROWE PN420

typ: zaporowy, prosty, z końcówkami do spawania
nr kat.: 677A
PN 420
DN 6-10
temp.: -60°C ... +450°C
medium: kwasy, ługi, czynniki aktywne chemicznie i neutralne
zastosowanie: odcinanie przepływu czynnika roboczego

ZAWORY ZAPOROWE PN500

typ: zaporowy, prosty, z końcówkami do spawania
nr kat.: 649 (wersje A,B,C,U)
PN 500 (również PN160, PN250, PN320, PN400)
DN 15-50
temp.: -10°C ... +650°C
medium: woda, para, olej, czynniki ciekłe i gazowe
zastosowanie: odcinanie przepływu czynnika roboczego; w wykonaniu z grzybem regulacyjnym służą ponadto do dławienia przepływu

ZAWORY ZAPOROWE ANSI Class 150/300/600/800

typ: zaporowy, prosty, kołnierzowy
nr kat.: KL150, KL300, KL600
PN Class 150, Class 300, Class 600
DN 15-50
temp.: -29°C ... +425°C
medium: produkty rafinacji ropy naftowej (benzyna, nafta, olej opałowy), woda, para, czynniki ciekłe i gazowe
zastosowanie: otwieranie i zamykanie przepływu czynnika roboczego

typ: zaporowy, prosty, końcówki do spawania, wspawania, gwintowane
nr kat.: KL800
PN Class 800
DN 15-50
temp.: -29°C ... +425°C
medium: produkty rafinacji ropy naftowej (benzyna, nafta, olej opałowy), woda, para, czynniki ciekłe i gazowe
zastosowanie: otwieranie i zamykanie przepływu czynnika roboczego

typ: zaporowy, prosty, ze złączkami do spawania
nr kat.: KL800Z
PN Class 800
DN 15-50
temp.: -29°C ... +425°C
medium: produkty rafinacji ropy naftowej (benzyna, nafta, olej opałowy), woda, para, czynniki ciekłe i gazowe
zastosowanie: otwieranie i zamykanie przepływu czynnika roboczego