Zasuwy - ZAS

Zasuwy - ZAS - rys. techniczny

ZAR Zasuwa

| d1 | d2 | d3 | d4 | Z1 | Z2 | Z4 | B | C | D | E | H |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 50 | 42 | 2" (M) | 7 | 35 | 139 | 76 | 31 | 92 | 27 | 52 | 40 |
| 63 | 54 | 2 1/2" (M) | 9 | 44 | 164 | 98 | 38 | 112 | 31 | 65 | 51.5 |
| 75 | 64 | 3" (M) | 9 | 49 | 187 | 112 | 44 | 126 | 34 | 73 | 57.5 |

ZAR Zasuwa - rysunek techniczny

| D1 | D2 | D3 | D4 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | B | C | D | E | H | DN | PN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 50 | 42 | 2" | 7 | 35 | 139 | 0-21 | 76 | 31 | 117 | 52 | 52 | 40 | 40 | 3 |
| 63 | 54 | 2.1/2" | 9 | 44 | 164 | 0-23 | 98 | 38 | 133 | 52 | 65 | 51,5 | 51,5 | 2 |
| 75 | 64 | 3" | 9 | 49 | 187 | 0-20 | 112 | 44 | 148 | 56 | 73 | 57,5 | 57,5 | 1,5 |
| 90 | 76 | 3" | 9 | 54 | 218 | 0-20 | 134 | 54 | 166 | 61 | 91 | 71 | 71 | 1 |
| 110 | 95 | 3" | 9 | 65 | 250 | 0-22 | 158 | 61 | 191 | 66 | 108 | 81 | 81 | 1 |