IF...V - Visual Flow Indicators

TECHNICAL DATA

| Tempo przepływu | 0,1…60 LPM H2O |
| --- | --- |
| Materials | Anodized aluminium – Nickel-plated brass - 304 stainless steel Tube: Pirex glass Sealing: NBR (standard) – FKM – EPDM |
| Max. ciśnienie | 15 bar |
| Temperatura pracy | -10°C +100°C |
| Intervention differential | ca. 20% |
| Size | IF1/IF2/IF3 – 136x40x40 mm IF4 – 163x40x40 mm IF5 – 190x50x50 mm |
| Thread connection | IF1/IF2/IF3 – G1/4” IF4 – G1/2” IF5 – G1” |
| Mocowanie | Vertical |